师市环审〔2024〕10号

关于阿拉尔市红鑫源枣业技术开发有限公司

标准化厂房及附属配套设施建设项目

环境影响报告表的批复

阿拉尔市红鑫源枣业技术开发有限责任公司：

你单位报送的《关于送审阿拉尔市红鑫源枣业技术开发有限公司标准化厂房及附属配套设施建设项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔市红鑫源枣业技术开发有限公司标准化厂房及附属配套设施建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于十三团，总占地面积为41022平方米。项目东侧为祥和小区一期、祥和小区二期、人才干部周转宿舍，西侧为1户居民散户，南侧为南一路社区，北侧为瑞芹农资实验基地。中心地理位置坐标：东经81°29′41.935″，北纬40°38′2.051″。建设内容：新建5条红枣加工生产线、一台3t/h的燃气锅炉等主体工程及其辅助设施。项目建成后：年加工红枣能力达到10万吨。项目投资6000万元，其中环保投资55万元，占总投资的0.92％。

二、该项目属于农副产品加工（包含热力生产和供应工程），我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要是燃气锅炉废气，厂界粉尘和食堂油烟。燃气锅炉烟气采用低氮燃烧技术处理，烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求后，通过1根20米高排气筒（DA001）排放；厂界粉尘通过采取在风选设备尾部设置布袋除尘器，收集的杂质、粉尘经桶装收集后委托环卫部门定期清运处理；通过在生产车间顶部设置换气扇，加强车间通风换气，厂区进行绿化等措施后，厂界无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2无组织排放浓度污染物新污染源大气污染物排放限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18482-2001）中表2排放标准浓度限值要求后，由专用烟道引至厂房房顶排放。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是红枣清洗废水和生活污水。红枣清洗清洗废水经四级沉淀池收集处理后循环使用，最终用于周边林带灌溉，生活污水和锅炉废水经防渗化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4中三级标准后进入市政污水管网最终进入第一师十三团幸福镇城镇污水处理厂。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目噪声主要是设备噪声。通过选择先进可靠的低噪声设备，设备底部加减震坐垫，及时对设备进行保养和维修；噪声源布置在锅炉房内，同时加强门窗隔声性能；利用建筑物阻隔声波的传播等措施，厂界昼、夜间噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348 -2008）中2类标准限值。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期产生的固体废物主要有：红枣分拣产生的杂质、化粪池污泥、沉淀池污泥、非离子交换树脂等一般固体废物，废机油等危险废物和生活垃圾。杂质、化粪池污泥、沉淀池污泥、枣核暂存于一般固体废物暂存间，定期交由环保部门清运至一般固体废物填埋场填埋处理；废离子交换树脂由生产企业定期回收；废机油暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理，项目危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设；生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门送至阿拉尔市生活垃圾填埋场。

（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

七、十三团根据《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向所在地人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年4月17日

（此页无正文）

抄送：师市相关领导，发改委、工信局、自然资源和规划局、十三团、生态环境保护综合行政执法支队，成都新环众科检测技术有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                    2024年4月17日印发